Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες (: (23210) 49106 Fax: (23210) 46556

| Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης | Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2009 |
| --- | --- |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΑΡΙΘΜ.17/09

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  με την υπ' αριθμ 565/34/15-10-2009 απόφαση  του Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εγκατάσταση εσωτερικής δομημένης καλωδίωσης ογδόντα (80) διπλών πριζών στα πέντε (5) Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,(Εργαστήριο CAD και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Γεωλογίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο G. I. S.) στο νέο κτίριο του Ιδρύματος.

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την τοποθέτηση πριζών στα πέντε (5) εργαστήρια του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας είναι δώδεκα χιλιάδες εκατόν δέκα έξι ευρώ (12.116,00 €) (με ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες για κάθε εργαστήριο σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά και τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%) καθώς και σκαριφήματα που αποτυπώνουν τη θέση των πριζών, την επιδαπέδια διαδρομή των καλωδίων και τη θέση των μεταγωγέων (switch).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤ 015 | Εργαστήριο CAD και Πολεοδομικών Εφαρμογών | 16 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | 55 | 3,5 | 192,50 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 30 | 0,6 | 18,00 |
| 3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 30 | 0,95 | 28,50 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 2 | 1,7 | 3,40 |
| 5 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 16 | 5 | 80,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 5 | 5 | 25,00 |
| 7 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 75Χ12 | 5 | 6 | 30,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ διπλή επιτοίχεια πλήρης RJ45 cat6 | 16 | 17 | 272,00 |
| 9 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ RJ45 1U (patch panel | 2 | 110 | 220,00 |
| 10 | SWITCH 24ΘΕΣΕΩΝ 1000 | 1 | 240 | 240,00 |
| 11 | RACK 9U ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ | 1 | 180 | 180,00 |
| 12 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS 625VA line interactive | 1 | 80 | 80,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6 | 600 | 0,37 | 222,00 |
| 14 | patch cord 0,50-1,00m | 60 | 2 | 120,00 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (UPΑ, ΒΙΔΕΣ κ.λ.π.) |  |  | 50,00 |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  | 700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.461,40 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΣΤ 110 | Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης | 16 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | 47 | 3,5 | 164,50 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 25 | 0,6 | 15,00 |
| 3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 25 | 0,95 | 23,75 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 2 | 1,7 | 3,40 |
| 5 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 22 | 5 | 110,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 5 | 5 | 25,00 |
| 7 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 75Χ12 | 6 | 6 | 36,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ διπλή επιτοίχεια πλήρης RJ45 cat6 | 16 | 17 | 272,00 |
| 9 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ RJ45 1U (patch panel | 2 | 110 | 220,00 |
| 10 | SWITCH 24ΘΕΣΕΩΝ 1000 | 1 | 240 | 240,00 |
| 11 | RACK 9U ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ | 1 | 180 | 180,00 |
| 12 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS 625VA line interactive | 1 | 80 | 80,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6 | 500 | 0,37 | 185,00 |
| 14 | patch cord 0,50-1,00m | 60 | 2 | 120,00 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (UPΑ, ΒΙΔΕΣ κ.λ.π.) |  |  | 50,00 |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  | 700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.424,65 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ΣΤ 114 | Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Γεωλογίας | 16 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | 36 | 3,5 | 126,50 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 20 | 0,6 | 12,00 |
| 3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 20 | 0,95 | 19,00 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 2 | 1,7 | 3,40 |
| 5 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 14 | 5 | 70,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 5 | 5 | 25,00 |
| 7 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 75Χ12 | 6 | 6 | 36,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ διπλή επιτοίχεια πλήρης RJ45 cat6 | 16 | 17 | 272,00 |
| 9 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ RJ45 1U (patch panel | 2 | 110 | 220,00 |
| 10 | SWITCH 24ΘΕΣΕΩΝ 1000 | 1 | 240 | 240,00 |
| 11 | RACK 9U ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ | 1 | 180 | 180,00 |
| 12 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS 625VA line interactive | 1 | 80 | 80,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6 | 500 | 0,37 | 185,00 |
| 14 | patch cord 0,50-1,00m | 60 | 2 | 120,00 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (UPΑ, ΒΙΔΕΣ κ.λ.π.) |  |  | 50,00 |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  | 700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.338,40 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ΣΤ 117 | Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής | 16 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | 46 | 3,5 | 161,00 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 25 | 0,6 | 15,00 |
| 3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 25 | 0,95 | 23,75 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 2 | 1,7 | 3,40 |
| 5 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 15 | 5 | 75,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 5 | 5 | 25,00 |
| 7 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 75Χ12 | 8 | 6 | 48,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ διπλή επιτοίχεια πλήρης RJ45 cat6 | 16 | 17 | 272,00 |
| 9 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ RJ45 1U (patch panel | 2 | 110 | 220,00 |
| 10 | SWITCH 24ΘΕΣΕΩΝ 1000 | 1 | 240 | 240,00 |
| 11 | RACK 9U ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ | 1 | 180 | 180,00 |
| 12 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS 625VA line interactive | 1 | 80 | 80,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6 | 500 | 0,37 | 185,00 |
| 14 | patch cord 0,50-1,00m | 60 | 2 | 120,00 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (UPΑ, ΒΙΔΕΣ κ.λ.π.) |  |  | 50,00 |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  | 700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.398,15 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΣΤ 129 | Εργαστήριο G. I. S. | 16 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ | 55 | 3,5 | 192,50 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 30 | 0,6 | 18,00 |
| 3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 60Χ40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 30 | 0,95 | 28,50 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 2 | 1,7 | 3,40 |
| 5 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 30 | 5 | 150,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΤΥΠΟΥ LEGRAND | 6 | 5 | 30,00 |
| 7 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 75Χ12 | 4 | 6 | 24,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ διπλή επιτοίχεια πλήρης RJ45 cat6 | 16 | 17 | 272,00 |
| 9 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ RJ45 1U (patch panel | 2 | 110 | 220,00 |
| 10 | SWITCH 24ΘΕΣΕΩΝ 1000 | 1 | 240 | 240,00 |
| 11 | RACK 9U ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ | 1 | 180 | 180,00 |
| 12 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS 625VA line interactive | 1 | 80 | 80,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6 | 500 | 0,37 | 185,00 |
| 14 | patch cord 0,50-1,00m | 60 | 2 | 120,00 |
| 15 | ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (UPΑ, ΒΙΔΕΣ κ.λ.π.) |  |  | 50,00 |
| 16 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |  | 700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.493,40 |

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΙΖΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤ 015 | Εργαστήριο CAD και Πολεοδομικών Εφαρμογών | 16 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΣΤ 110 | Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης | 16 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ΣΤ 114 | Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Γεωλογίας | 16 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ΣΤ 117 | Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής | 16 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΙΖΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΣΤ 129 | Εργαστήριο G. I. S. | 16 |

Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  29η  Οκτωβρίου 2009,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00  π.μ.

Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω.

Η  Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει τις προσφορές ,  εγκρίνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή (βλέπε τις “παρατηρήσεις” στον πίνακα υλικών που επισυνάπτεται) και  συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού  ανακοινώνεται  εγγράφως   στον  μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο μειοδότης υποχρεούται να  εγκαταστήσει  την δομημένη καλωδίωση ογδόντα (80) διπλών πριζών στα πέντε (5) Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,(Εργαστήριο CAD και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Γεωλογίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο G. I. S.) στο νέο κτίριο του Ιδρύματος μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο  ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ,2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επι  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η  πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα:(23210)49106 κ. Μαλαματή Μπουντράκη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής