|  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ |
| --- | --- |
| Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες |  |
| Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 |  |

Αρ. Πρωτ.: 3243 					                                                                   Σέρρες:      24/10/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

στο πλαίσιο του Έργου:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων  στο ΤΕΙ Σερρών», mis 380873

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

- Του Ν.1404/83  περί «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011 και Ν.4076/2012

- Του Ν.2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Παιδείας»,  άρθρο  1, παρ. 2. και του Ν.2188/94, άρθρο 2,  παρ. 3  «ότι οι παρ. 1 έως 9  του άρθρου 1 του Ν.2083/92 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι.»

- Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  (Κ.Π.Δ.) περί προμηθειών και του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

- Του Ν. 2362/95  «περί Δημόσιου Λογιστικού»

- Του Ν.496/74 «περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από το  άρθρο 43)»

- Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων»

- Του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας (Ιούνιος 2008).

- Την 13176/20-8-2012 Ένταξη της Πράξης « Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» με mis 380873 του επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» .

- Των αποφάσεων Εκτέλεσης με ίδια μέσα των υποέργων της Πράξης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

- Της υπ’ αριθμ. 165/19/16-10-2013 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» με mis 380873 του επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Σπύρο Καζαρλή, το οποίο διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια του αναλυτικά εκτιθέμενου στο Κεφάλαιο «Προδιαγραφές Αναλυτικά» της παρούσας διακήρυξης εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» με mis 380873, του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, με Ιδρυματικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπύρο Καζαρλή, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 17.750€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού στις Σέρρες (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες)  στις 14 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σφραγισμένη έγγραφη προσφορά μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2013  (ημερομηνία παραλαβής) και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση :

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες

Με την ένδειξη "Για το Διαγωνισμό με αριθμό πρωτοκόλλου Προκήρυξης 3243/24-10-2013"

Πληροφορίες :

• Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό: κα Βουρουτζίδου 	Ουρανία,τηλ.23210 49239, Fax: 23210 49251, email: resc@teiser.gr

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι τον προβλεπόμενο ανωτέρω χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά δίδονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Κεφάλαιο «Προδιαγραφές Αναλυτικά», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 17.750), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και επιμερίζεται σε κατηγορίες ως ακολούθως:

## Α. Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α (23%):		   17.750€

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

## Α. Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

### Α.1: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Υποέργο 3)

Υπεύθυνος: Τσίτσος Στυλιανός

Τηλ: 23210-49368

Ανώτατος προϋπολογισμός: 1.200 ευρώ με Φ.Π.Α

Εργαστηριακά Αναλώσιμα με ανώτατο προυπολογισμό 1,200 € με Φ.Π.Α:

| Κατηγορία 1: Μικροκυματικά ηλεκτρονικάστοιχεία |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜ. |
| 1 | Μικροκυματικός προσαρμογέας - SMA Male to 3.5 mm Female adaptor | CONFIGURATION Connector 1: SMA Male Impedance 1: 50 Ohms Connector 2: 3.5 mm Female Impedan,ce 2: 50 Ohms Adapter Design: Precision Body style: Straight ELECTRICAL SPECIFICATIONS Frequency range (GHz): DC to 27 Max. VSWR: 1.2:1 Max. insertion loss (dB): 0.26 | 2 |
| 2 | Μικροκυματικός συνδετήρας - RF Connector 4-HOLE FLNGD JACK | RF Series: SMA Gender: Receptacle (Female) Impedance: 50 Ohms Max. Frequency: 18 GHz Termination Style: Solder Body Style: Flange Connector Type: Jack Solder | 10 |
| 3 | Μικροκυματικός συνδετήρας - RF Connector SMA Straight Jack End Launch | RF Series: SMA Gender: Receptacle (Female) Polarity: Normal Impedance: 50 Ohms Max. Frequency: 18 GHz Termination Style: Solder Orientation: Straight Body Style: Plug Connector Type: Jack, Female Sockets | 8 |
| 4 | Μικροκυματικός αντιστάτης - High Frequency/RF Resistor 1 kOhms 0.5% 25PPM | Resistance: 1 kOhms Tolerance: 0.5% Power Rating: 50 mW Package/Case: 0402 (1005 metric) Temperature Coeff.: 25 PPM / oC Max. Frequency: 20 GHz Voltage Rating: 30 V Operating Temp. Range: - 55 oC to + 125 oC Termination Style: SMD/SMT Dimensions: 0.5 mm W x 1 mm L x 0.38 mm H Packaging: Bulk | 2 |
| 5 | Μικροκυματικός αντιστάτης - High Frequency/RF Resistor 100 Ohms 0.1% 25PPM | Resistance: 100 Ohms Tolerance: 0.1% Power Rating: 125 mW Package/Case: 0603 (1608 metric) Temperature Coeff.: 25 PPM / oC Max. Frequency: 20 GHz Voltage Rating: 50 V Operating Temp. Range: - 55 oC to + 125 oC Termination Style: SMD/SMT Dimensions: 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.38 mm H Packaging: Bulk | 10 |
| 6 | Μικροκυματικός αντιστάτης High Frequency/RF Resistor 330 Ohms 0.5% 25PPM | Resistance: 330 Ohms Tolerance: 0.5% Power Rating: 50 mW Package/Case: 0402 (1005 metric) Temperature Coeff.: 25 PPM / oC Max. Frequency: 20 GHz Voltage Rating: 30 V Operating Temp. Range: - 55 oC to + 125 oC Termination Style: SMD/SMT Dimensions: 0.5 mm W x 1 mm L x 0.38 mm H Packaging: Bulk | 5 |

### Α 2: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  (Υποέργο 10)

Υπεύθυνος: Σπυρίδων Καζαρλής

Τηλ: 23210-49170

Ανώτατος προϋπολογισμός: 16.550 ευρώ με Φ.Π.Α

Εργαστηριακά Αναλώσιμα με ανώτατο προυπολογισμό 16.550 € με Φ.Π.Α:

| Κατηγορία 1: Αναπτυξιακά Συστήματα FPGA |
| --- |
| A/A | Είδος | Ποσότητα |
| 1 | Αναπτυξιακό Σύστημα Virtex 7 FPGA Xilinx Virtex 7 VC707 evaluation board featuring the XC7VX485T-2FFG1761C FPGA Full seat Vivado™ Design Suite: Design Edition Device-locked to the Virtex-7 XC7VX485T FPGA AMS 101 Evaluation Card Printed Getting Started Guide Cables & Power Supply Additional downloadable content including: Reference Designs, Design Εxamples, and Demos, Board Design Files, Extensive Documentation | 1 |
| 2 | Αναπτυξιακό Σύστημα Virtex 6, Xilinx Virtex 6 ML605 XC6VLX240T-1FFG1156 Evaluation Board ISE® Design Suite: Logic Edition Device locked to the Virtex-6 LX240T FPGA, Documentation, Reference and Example Designs and Demos, Cables & Power Supply | 1 |
| Κατηγορία 2: Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Όργανα |
| 1 | Ψηφιακός Παλμογράφος , Αναλογικά Κανάλια Δύο (2), Εύρος Συχνοτήτων 100 MHz Κάθετη Ευαισθησία 2 m V/div - 10V/div Πραγματικού Χρόνου - Ρυθμός δειγματοληψίας 1 GSa/s ανά κανάλι, 500 ΜSa/s και στα δύο κανάλια Ισοδύναμος Ρυθμός δειγματοληψίας 25 GSa/s Μέγεθος Μνήμης one channel: 1Mpts dual channels: 512Kpts Διεπαφές Παλμογράφου/Interface USB Host and Device, RS-232, P/F Out Κάθετη Ανάλυση 8 bits Μαθηματικές Λειτουργίες +,-,x,FFT Μέγιστη Τάση Εισόδου All inputs 1MΩ,15 pF 300V RMS CAT Μετρήσεις Δρομέα / Cursor Manual, Track and Auto Measure modes Εγγύηση Τρία (3) έτη | 1 |
| 2 | Ψηφιακό Πολύμετρο με συχνόμετρο και καπασιτόμετρο, μεγάλο μέγεθος με μεγάλο display 3 1/2 ψηφίων (έως 1999), μέτρηση DC τάση εώς 1000V, AC τάση ές 700V, DC και AC ρεύματος έως 20Α, αντίστασης μέχρι 200M Ohm, χωρητικότητας μέχρι 20uF, συχνότητας μέχρι 20KHz, μέτρηση διόδων, Buzzer για ηχητική ειδοποίηση συνέχειας, τρανζίστορ NPN και PNP , με ακροδέκτες μέτρησης. διαστάσεις τουλάχιστον 176x88x38mm, με προστατευτική πλαστική θήκη για χτυπήματα | 2 |
| 3 | Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα Rmax : 20KΩ, DCVmax: 600V ACVmax: 450V, ACAmax: 600A, Ψηφία : 3, 1/2', Μέγιστη ενδειξη : 1999 με Buzzer | 2 |
| 4 | Ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων για μέτρηση θερμοκρασίας επιφάνειας από απόσταση, έυρος τουλάχιστον από -18 έως +380 oC με laser pointer για ακρίβεια στην χρήση, με μεγάλο LCD Display, ακρίβεια 2% ή καλύτερη | 1 |
| 5 | Ψηφιακό παχύμετρο από ατσάλι και συνθετική ύλη ABS με φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων, βίδα σταθεροποίησης και ρυθμιστή μηδενικού σημείου, για μετρήσεις από 0,01mm έως και 150mm. Μακρύ μήκος σκέλους 40mm, και κοντό μήκος σκέλους 16mm με θήκη φύλαξης, και μπαταρία | 2 |
| Κατηγορία 3: Εργαστηριακά Εργαλεία |
| 1 | Πιστόλι θερμοκόλλας σιλικόνης ρεύματος τουλάχιστον 100W για ράβδους σιλικόνης 11mm | 2 |
| 2 | Ράβδοι σιλικόνης για πιστόλι θερμοκόλλας διαφανείς διαμέτρου 11mm και μήκους τουλάχιστον 30cm | 50 |
| 3 | Σετ Εργαλείων τουλάχιστον 89 τεμάχια, κατσαβίδια, κλειδιά, allen, καρυδάκια, καστάνιες, μύτες, προεκτάσεις adaptors | 2 |
| 4 | Δραπανο κρουστικό ρεύματος τουλάχιστον 1000W Ηλεκτρονικό δεξιό-αριστερό με ταχυτσόκ 13mm | 2 |
| 5 | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Λιθίου επαναφορτιζόμενο τουλάχιστον 14,4 V 1,1 Ah ηλεκτρονικό, κρουστικ, με ταχυτσοκ 10mm, δεξιό-αριστερό, σε κασετίνα | 2 |
| 6 | Σετ τρυπανιών για δράπανο σε κασετίνα, με τρυπάνια ξύλου, μετάλλου, μπετόν με επιπλέον μύτες τουλάχιστον 70 Τεμάχια | 2 |
| 7 | Πολυεργαλείο τύπου Dremel ηλεκτρικό τουλάχιστον 135W με ρύθμιση στροφών 10-35Κ σε κασετίνα με εξαρτήματα κατεργασίας, τηλεσκοπική βάση και εύκαμπτη προέκταση | 1 |
| 8 | Σετ Κοπίδια γενικής χρήσης τουλάχιστον 3 τεμάχια με ανταλλακτικά, όπου το ένα τουλάχιστον κοπίδι να είναι με λάμα 18mm | 4 |
| 9 | Κοπίδι Μεταλλικό για ανταλλακτικές λάμες 9mm με συρόμενο σύστημα εξαγωγής λάμας και μπουτόν μπλοκαρίσματος ή βίδα | 2 |
| 10 | Κοπίδι Μεταλλικό για ανταλλακτικές λάμες 18mm με συρόμενο σύστημα εξαγωγής λάμας και μπουτόν μπλοκαρίσματος ή βίδα | 2 |
| 11 | Σετ ψαλιδιών με τουλάχιστον 3 τεμάχια μεταλλικά με συνθετικές λαβές, με τουλάχιστον ένα με διάσταση 9 ιντσών και τουλάχιστον ένα με διάσταση 8 ιντσών | 3 |
| Κατηγορία 4: Εργαστηριακά Τροφοδοτικά |
| 1 | Μετατροπέας inverter ρεύματος 12V συνεχές σε 220 V εναλασσόμενο τουλάχιστον 300 W | 2 |
| 2 | UPS τύπου Online 1000VA / 800W με οθόνη LCD με συνδέσεις USB και RS232 με 3 μπαταρίες 12V/7Ah, προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση, υπέρταση, χαμηλή στάθμη μπαταρίας, αυτονομία 8 min στο πλήρες φορτίο, 20 min στο μισό φορτίο | 2 |
| 3 | Τροφοδοτικό ρυθμιζόμενο με είσοδο 220V και έξοδο ρυθμιζόμενη 3 - 12V τουλάχιστον 2A, τουλάχιστον 20W με πολλαπλούς ακροδέκτες εξόδου | 2 |
| 4 | Τροφοδοτικό switching 5-24V 3800mA με επιλεγόμενη τάση εξόδου και πολλαπλά βύσματα εξόδου, προστασία βραχυκυκλώματος | 2 |
| 5 | Εργαστηριακό τροφοδοτικό με είσοδο 110-230V AC και ρυθμιζόμενη έξοδο 0-18V DC ρεύμα 0-3Α με ενδείξεις τάσης και ρεύματος LCD, με προστασία υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης | 1 |
| 6 | Τροφοδοτικό 220V με έξοδο USB τουλάχιστον 1.0Α | 4 |
| Κατηγορία 5: Εξοπλισμός Κατασκευής Πλακετών |
| 1 | Τρίτο Χέρι συγκόλλησης εξαρτημάτων με βάση, 2 κροκοδειλάκια συγκράτησης και μεγεθυντικό φακό | 2 |
| 2 | Σταθμός κόλλησης ηλεκτρικών κυκλωμάτων ρυθμιζόμενος με ένδειξη ψηφιακή και μεγάλο LCD display, τουλάχιστον 48W, με μακριά επαγγελματική μύτη, με ρύθμιση θερμοκρασίας 150-450 οC, με πλήκτρα απευθείας επιλογής θερμοκρασίας, με ενσωματωμένη βάση για το κολλητήρι | 2 |
| 3 | Κολλητήρι ηλεκτρικών κυκλωμάτων τύπου στυλό κεραμικό τουλάχιστον 50W, 240V με θερμοκρασία ρυθμιζόμενη 100-400 οC, με πρίζα σούκο. | 3 |
| 4 | Κολλητήρι ηλεκτρικών κυκλωμάτων τύπου πιστόλι τουλάχιστον 100 W, 220-240V με σκανδάλη, πρίζα σούκο, και ανταλλακτική μύτη | 2 |
| 5 | Φορητό κολλητήρι κεραμικό 12V τύπου στυλό για χρήση σε αυτοκίνητο, τουλάχιστον 15W | 2 |
| 6 | Βάση για κολλητήρι μεταλλική με σφουγγάρι | 4 |
| 7 | Τρόμπα για καλάι μεταλλική | 4 |
| 8 | Σπρει καθαρισμου επαφών χωρίς λάδι τουλάχιστον 200ml | 4 |
| 9 | Σπρει καθαρισμου επαφών με λάδι τουλάχιστον 200ml | 4 |
| 10 | Σπρει μονωτικού στρώματος για πλακέτες τουλάχιστον 200 ml | 5 |
| 11 | Μεγεθυντικός Φακός με LED | 3 |
| 12 | Μονωτική Ταινία Μάυρη 0.13 Χ 19mm X 20Y | 20 |
| 13 | Μονωτική Ταινία Λευκή 0,13 X 19mm X 20Y | 20 |
| 14 | Bread Board (raster) ηλεκτρονικών κατασκευών τουλάχιστον 220 Χ 150 | 4 |
| 15 | Πλακέτα διάτρητη ηλεκτρονικών κατασκευών τουλάχιστον 10Χ16 | 4 |
| 16 | Πάστα Σολντερίνης 100γρ | 3 |
| 17 | Κασσιτεροκόλληση (καλαι) 1mm 60/40 500 γρ | 2 |
| Κατηγορία 6: Εργαστηριακά Περιφερειακά |
| 1 | Εξωτερικός Δίσκος για αντίγραφα ασφαλείας διάστασης 3.5" με σύνδεση USB 3.0, 7200 rpm, χωρητικότητας 3 ΤΒ | 1 |
| 2 | Ποντίκι οπτικό ενσύρματο laser επώνυμο (Microsoft, Logitech, Genius, κ.λ.π.) με τουλάχιστον δύο πλήκτρα και ροδάκι με δυνατότητα tilt, μέγεθος standard με σύνδεση PS/2 και USB, χρώμα μάυρο | 10 |
| 3 | USB Flash Stick 64 GB USB 3.0, Σύνδεση USB 3.0 Χωρητικότητα 64 GB Ταχύτητα Ανάγνωσης τουλάχιστον 80 ΜΒ/sec Ταχύτητα Εγγραφής τουλάχιστον 68 MB/sec | 2 |
| 4 | Κάρτα microSDHC 32GB Class10 ή καλύτερη | 4 |
| 5 | Δίσκοι εγγράψιμοι BlueRay BD-R 25 GB Blue Ray Single Layer τουλάχιστον 6X σε jewel case ή σε slim case, επώνυμα (Verbatim, Sony, Maxell, TDK) | 100 |
| 6 | BD-RE (rewritable) 25 GB Blue Ray Single Layer τουλάχιστον 2X σε jewel case ή σε slim case, επώνυμα (Verbatim, Sony, Maxell, TDK) | 60 |
| 7 | Δίσκοι εγγράψιμοι BlueRay BD-R 50 GB Blue Ray Dual Layer τουλάχιστον 4X σε jewel case ή σε slim case, επώνυμα (Verbatim, Sony, Maxell, TDK) | 20 |
| 8 | BD-RE (rewritable) 50 GB Blue Ray Dual Layer 2X σε jewel case ή σε slim case, επώνυμα (Verbatim, Sony, Maxell, TDK) | 20 |
| 9 | Θήκες cd slim διαφανείς | 100 |
| 10 | Θήκες cd/dvd slim διαφανείς έγχρωμες | 100 |
| 11 | Θήκες cd χάρτινες λευκές | 100 |
| 12 | Θήκες cd χάρτινες πολύχρωμες | 100 |
| 13 | Ετικέτες CD/DVD 25 φύλλων (2 ανά φύλλο) | 2 |
| 14 | Κάρτα USB3.0 PCMCIA για laptop 34χιλ συμβατή με υποδοχές 54 χιλ. συμβατή με Express Card standard 1.0 με 2 υποδοχές USB 3.0 | 2 |
| 15 | USB hub προδιαγραφών USB 2.0 με 4 θύρες | 2 |
| 16 | Fan Controller με θύρα τοποθέτησης 5.25" μεγάλο έγχρωμο LCD που να καλύπτει ολόκληρο το panel και οθόνη αφής, διαχείριση 4 ανεμιστήρων με 4 αισθητήρες θερμοκρασίας , χρώμα μάυρο | 2 |
| 17 | Front Panel 5.25" με Card Reader 6 υποδοχών με υποστήριξη πάνω από 60 καρτών, 4 θύρες USB 2.0 και 2 θύρες USB 3.0 και 1 θύρα e-Sata, 1 θύρα μικροφώνου και 1 ακουστικών, χρώμα μαύρο | 1 |
| 18 | Front Panel 3.5" με Card Reader 6 υποδοχών, 3 θύρες USB 2.0, θύρα USB 3.0, θύρα e-Sata, χρώμα μάυρο | 1 |
| 19 | Adaptor USB 2.0 σε IDE HDD 2.5 ή 3.5 ιντσών με ξεχωριστό τροφοδοτικό | 2 |
| 20 | Μετατροπέας USB 2.0 σε SATA / IDE 2.5 or 3.5 HDDs | 2 |
| 21 | Adaptor USB 3.0 σε Serial ATA 6Gb/s για σύνδεση σκληρού δίσκου SATA στον υπολογιστή μέσω θύρας USB 3.0 | 2 |
| 22 | Kit καθαρισμού οθονών LCD | 1 |
| 23 | Μελάνι Inkjet HP 940 XL black (C4906AE) | 5 |
| 24 | Μελάνι Inkjet HP 940 XL cyan (C4907AE) | 5 |
| 25 | Μελάνι Inkjet HP 940 XL magenta (C4908AE) | 5 |
| 26 | Μελάνι Inkjet HP 940 XL yellow (C4909AE) | 5 |
| 27 | Κεφαλή Εκτύπωσης Canon i550 Canon QY6-0045-000 Printhead | 1 |
| Κατηγορία 7: Κόλλες |
| 1 | Κόλλα Ρευστή Σωληνάριο 125 ml βενζινόκολλα | 10 |
| 2 | Κόλλα Stick 21gr Οικονομική Συσκευασία 2τεμ. | 10 |
| 3 | Κόλλα στιγμής κυανοακρυλική επώνυμη (Loctite, Bison, UHU, Logo) 3gr σωληνάριο ρευστή | 10 |
| 4 | Κόλλα στιγμής κυανοακρυλική επώνυμη (Loctite, Bison, UHU, Logo) 3gr σωληνάριο GEL | 10 |
| 5 | Κόλλα στιγμής κυανοακρυλική για όλα τα πλαστικά επώνυμη (Loctite, Bison, UHU, Logo) 2gr σωληνάριο ρευστή με ξεχωριστό καταλύτη activator | 5 |
| 6 | Κόλλα Epoxy 3-λεπτών 2 συστατικών τουλάχιστον 34 ml | 5 |
| 7 | Κόλλα Epoxy 5-λεπτών 2 συστατικών τουλάχιστον 24 ml | 5 |
| 8 | Κόλλα Epoxy 2 συστατικών metal με ρινίσματα σιδήρου τουλάχιστον 24 ml | 4 |
| 9 | Epoxy πλαστελίνη επισκευών επισκευαστικό μείγμα δύο συστατικών τουλάχιστον 56 gr | 4 |
| 10 | Κόλλα 2 συστατικών σε μορφή στόκου 2 ωρών τουλάχιστον 400 γρ | 2 |
| 11 | Κόλλα για πλαστικά βινυλίου και μαλακό / εύκαμπτο PVC 25ml | 5 |
| 12 | Κόλλα για γυαλί τουλάχιστον 2 γρ | 4 |
| 13 | Κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων και συγκράτησης βιδών τουλάχιστον 10ml | 4 |
| 14 | Αγώγιμη Κόλλα με βάση το ασήμι για επισκευή αντιστάσεων και πλακετών τουλάχιστον 3 gr | 4 |
| 15 | Κόλλα υγρού λάστιχου Liquid Rubber τουλάχιστον 50ml | 2 |
| 16 | Θερμοαγτώγιμη Πάστα Σιλικόνης τουλάχιστον 25gr | 10 |
| 17 | Θερμοαγώγιμη Πάστα για CPU τουλάχιστον 1.5 gr | 10 |
| 18 | Κόλλα θερμοαγώγιμη τουλάχιστον 3gr | 2 |
| 19 | Κόλλα για υφάσματα τουλάχιστον 25ml | 2 |
| 20 | Ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ παχύρευστη υδατοδιαλυτή που γίνεται διαφανής όταν στεγνώσει κουτί 500gr | 5 |
| 21 | Βενζινόκολλα Γενικής Χρήσης σε μεταλλικό κουτί τπουλάχιστον 410 gr | 5 |
| 22 | Κόλλα στιγμής κυανοακρυλική επώνυμη γενικής χρήσεως λεπτόρευστη τελευταίας γενιάς 20 γραμμάρια | 2 |
| 23 | Κυανοακρυλική επώνυμη τελευταίας γενιάς ΕΛΑΣΤΙΚΗ Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης. Μεσαίου Ιξώδους 20g. | 2 |
| 24 | Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής επώνυμη γιά Λάστιχα & Πλαστικό (PP, PE & PTFE) 20g | 2 |
| Κατηγορία 8 : Υλικά Συσκευασίας |
| 1 | Μαρκαδόροι Συσκευασίας Ανεξίτηλοι Permanent στρογγυλή μύτη χρώμα μαύρο | 10 |
| 2 | Μαρκαδόροι Συσκευασίας Ανεξίτηλοι Permanent στρογγυλή μύτη χρώμα μπλέ | 10 |
| 3 | Μαρκαδόροι Συσκευασίας Ανεξίτηλοι Permanent στρογγυλή μύτη χρώμα κόκκινο | 10 |
| 4 | Μαρκαδόροι CD/DVD σετ τουλάχιστον 4 τεμάχια μάυρο / μπλέ / κόκκινο / πράσινο | 5 |
| 5 | Ταινία συσκευασίας 48Χ66 καφέ | 10 |
| 6 | Ταινία συσκευασίας 48Χ66 διαφανής | 10 |
| 7 | Βάση ταινιας συσκευασίας χειρός με λαβή για ταινίες 38 & 50 mm | 2 |
| 8 | Υφασμάτινη αυτοκόλλητη ταινία Duct Tape 50mm X 25m | 4 |
| 9 | Κολλητική ταινία διπλής όψης 38mm Χ 25m | 4 |
| 10 | Κολλητική ταινία διπλής όψης 50mm Χ 10m | 4 |
| 11 | Αφρώδης Κολλητική ταινία στερέωσης διπλής όψης 19mm X 10m | 4 |
| Κατηγορία 9 : Καλώδια Σύνδεσης και Αντάπτορες |
| 1 | Καλώδιο HDMI 1.4 αρσενικό σε αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 2μ | 4 |
| 2 | Καλώδιο HDMI 1.4 αρσενικό σε αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 5μ | 2 |
| 3 | Καλώδιο HDMI 1.4 αρσενικό σε DVI-D αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 2.5μ | 4 |
| 4 | Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI-mini αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 1.5μ | 4 |
| 5 | Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI-micro αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 1.5μ | 4 |
| 6 | Καλώδιο Προέκτασης οθόνης VGA 15pin αρσενικό σε VGA 15pin θηλυκό τουλάχιστον 1.8 μ | 4 |
| 7 | Καλώδιο Firewire από 4pin αρσενικό σε 4pin αρσενικό για περιφερειακές συσκευές μήκους τουλάχιστον 1.8 μ | 4 |
| 8 | Καλώδιο Firewire από 6pin αρσενικό σε 4pin αρσενικό για περιφερειακές συσκευές μήκους τουλάχιστον 1.8 μ | 4 |
| 9 | Καλώδιο Firewire από 6pin αρσενικό σε 6pin αρσενικό για περιφερειακές συσκευές μήκους τουλάχιστον 1.8 μ | 4 |
| 10 | Καλώδιο Firewire 800-400 από 9pin αρσενικό σε 6pin αρσενικό τουλάχιστον 1,8μ | 2 |
| 11 | Καλώδιο Προέκτασης USB 2.0 μήκους τουλάχιστον 3 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Α θηλυκό | 4 |
| 12 | Καλώδιο Προέκτασης USB 2.0 μήκους τουλάχιστον 5 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Α θηλυκό | 4 |
| 13 | Καλώδιο USB 2.0 για σύνδεση συσκευών μήκους τουλάχιστον 1.0 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου mini 4pin αρσενικό | 4 |
| 14 | Καλώδιο USB 2.0 για σύνδεση συσκευών μήκους τουλάχιστον 1.0 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου mini 5pin αρσενικό | 4 |
| 15 | Καλώδιο USB 2.0 για σύνδεση συσκευών μήκους τουλάχιστον 1.8 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου micro B αρσενικό | 4 |
| 16 | Καλώδιο Προέκτασης USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 1.8 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Α θηλυκό | 5 |
| 17 | Καλώδιο Προέκτασης USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 3 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Α θηλυκό | 4 |
| 18 | Καλώδιο Προέκτασης USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 1.8 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Α αρσενικό | 4 |
| 19 | Καλώδιο USB 3.0 για σύνδεση συσκευών μήκους τουλάχιστον 1.8 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Β αρσενικό | 5 |
| 20 | Καλώδιο USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 1.8 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Micro Β αρσενικό | 4 |
| 21 | Καλώδιο USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 3 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Micro Β αρσενικό | 4 |
| 22 | Καλώδιο USB 3.0 μήκους τουλάχιστον 1.5 μέτρα από τύπου Α αρσενικό σε τύπου Mini Β αρσενικό | 4 |
| 23 | Μετατροπέας USB 2.0 σε Game Port 15 pin με διακόπτη επιλογής συμβατότητας τεσσάρων θέσεων | 1 |
| 24 | Καλώδιο σύνδεσης Display Port DP20 pin σε DVI-d αρσενικό με μήκος τουλάχιστον 1.8 μ | 1 |
| 25 | Καλώδιο σύνδεσης Display Port DP20 pin σε HDMI αρσενικό με μήκος τουλάχιστον 1.8 μ | 1 |
| 26 | Καλώδιο e-Sata σε e-Sata με μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα | 2 |
| 27 | Καλώδιο DVI-D 24+1 Dual Link αρσενικό σε DVI-D 24+1 Dual Link αρσενικό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 3 μ | 4 |
| 28 | Καλώδιο προέκτασης DVI-D 24+1 Dual Link αρσενικό σε DVI-D 24+1 Dual Link θηλυκό επιχρυσωμένο με μήκος τουλάχιστον 1.8 μ | 2 |
| 29 | Adaptors USB 2.0 από τύπου Α Θηλυκό σε mini 5Pin Αρσενικό | 4 |
| 30 | Adaptors USB 2.0 από τύπου Α Θηλυκό σε micro B Αρσενικό | 4 |
| 31 | Adaptor HDMI θηλυκό σε θηλυκό | 4 |
| 32 | Adaptor HDMI θηλυκό σε αρσενικό | 4 |
| 33 | Adaptor HDMI θηλυκό σε HDMI-mini αρσενικό | 4 |
| 34 | Adaptor HDMI θηλυκό σε HDMI-micro αρσενικό | 4 |
| 35 | Adaptor HDMI αρσενικό σε DVI-D θηλυκό | 4 |
| 36 | Adaptor HDMI θηλυκό σε DVI-D θηλυκό | 4 |
| 37 | Adaptor HDMI θηλυκό σε DVI-D αρσενικό | 4 |
| 38 | Adaptor-HDMI splitter από HDMI αρσενικό σε 2Χ HDMI θηλυκό | 2 |
| 39 | Adaptor micro-USB σε HDMI (Mobile High Definition Link) με δυνατότητα μεταφοράς ήχοτυ και εικόνας HD | 1 |
| 40 | Adaptor DVI-D αρσενικό σε DVI-D θηλυκό | 2 |
| 41 | Καλώδιο USB 3.0 Pinheader σε Bracket με 2 Χ USB 3.0 για τοποθέτηση στο πίσω μέρος του κουτιού, με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 0.4 m | 2 |
| Κατηγορία 10 : Λοιπά Εργαστηριακά Καλώδια |
| 1 | Καλώδιο 30-28 AWG τουλάχιστον 10μέτρα με μόνωση μαύρο | 2 |
| 2 | Καλώδιο 30-28 AWG τουλάχιστον 10μέτρα με μόνωση κόκκινο | 2 |
| 3 | Καλώδιο ρεύματος σιλικόνης έυκαμπτο 1.5 mm X 10m χρώμα μπλέ ή μαύρο | 2 |
| 4 | Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 3 Χ 1,5 100 μ | 1 |
| 5 | Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 3 Χ 2,5 50 μ | 1 |
| 6 | Καλώδιο ρεύματος πλακέ εύκαμπτο 2 Χ 0,75 100μ | 1 |
| 7 | Μπανάνες με υποδοχή κόκκινες | 20 |
| 8 | Μπανάνες με υποδοχή μαύρες | 20 |
| 9 | Καλώδιο μπανάνα σε κροκοδειλάκι μαύρο τουλάχιστον 1 μέτρο | 4 |
| 10 | Καλώδιο μπανάνα σε κροκοδειλάκι κόκκινο τουλάχιστον 1 μέτρο | 4 |
| 11 | Καλώδιο BNC σε κροκοδειλάκι τουλάχιστον 1 μέτρο | 4 |
| 12 | Σετ ακροδεκτών πολύμετρου με 2 probe μαύρο και κόκκινο τουλάχιστον 100 cm 16 Α | 2 |
| 13 | Σετ κροκοδειλάκια με καλώδιο 1 μέτρο διάφορα χρώματα | 20 |
| 14 | Δεματικά Καλωδίων Tire-Up μήκους τουλάχιστον 450mm 100 τεμάχια λευκά/διαφανή | 2 |
| 15 | Δεματικά Καλωδίων Tire-Up μήκους τουλάχιστον 200mm 100 τεμάχια λευκά/διαφανή | 5 |
| 16 | Δεματικά Καλωδίων Tire-Up μήκους τουλάχιστον 200mm 100 τεμάχια μάυρα | 5 |
| 17 | Δεματικά Καλωδίων Tire-Up μήκους τουλάχιστον 370mm 100 τεμάχια λευκά/διαφανή | 5 |
| 18 | Σπιράλ καλωδίων διαφανές διαμέτρου 15mm με μήκος 10m | 5 |
| 19 | Σπιράλ καλωδίων μάυρο διαμέτρου 15mm με μήκος 10m | 5 |
| 20 | Σπιράλ καλωδίων διαφανές διαμέτρου 24mm με μήκος 10m | 5 |
| 21 | Σπιράλ καλωδίων μαύρο διαμέτρου 24mm με μήκος 10m | 5 |
| 22 | Εύκαμπτη θήκη τακτοποίησης καλωδίων με ύφασμα velcro τουλάχιστον 180 cm μαύρο | 5 |
| 23 | Εύκαμπτη θήκη τακτοποίησης καλωδίων με ύφασμα velcro τουλάχιστον 180 cm λευκό / silver | 5 |
| Κατηγορία 11 : Μπαταρίες |
| 1 | Μπαταρίες αλκαλικές 1.5 Volt AA 20 τεμάχια. | 5 |
| 2 | Μπαταρίες αλκαλικές 1.5 Volt AAA 20 τεμάχια | 5 |
| 3 | Μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt | 10 |
| 4 | Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες ήδη Προφορτισμένες Χαμηλού Ρυθμού Εκφόρτισης (70% μετά από 5 χρόνια) ΑΑΑ τουλάχιστον 800 mAh, τουλάχιστον 1800 εμαναφορτίσεις, 4 τεμάχια | 12 |
| 5 | Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες ήδη Προφορτισμένες Χαμηλού Ρυθμού Εκφόρτισης (70% μετά από 5 χρόνια) ΑΑ τουλάχιστον 2000 mAh, τουλάχιστον 1800 επαναφορτίσεις 4 τεμάχια | 12 |
| 6 | Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου επαναφορτιζόμενη 12V 7.2 Ah διαστάσεων περίπου 15 X 6,5 X 10cm | 2 |
| 7 | Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου επαναφορτιζόμενη 12V 1.3 Ah διαστάσεων περίπου 10 X 4,3 X 5,2cm | 2 |
| 8 | Adaptor μπαταρίας από ΑΑ σε τύπου C | 10 |
| 9 | Adaptor μπαταρίας από ΑΑ σε τύπου D | 10 |
| 10 | Μπαταρία Ιόντων Λιθίου για Laptop Acer Aspire 1700 αντίστοιχη με SMP part no: 916-2600, Series SQU-207, 14.4V τουλάχιστον 6600 mAh, Input Power 19V/150W 7.4A | 1 |

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ –Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», με Ιδρυματικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Καζαρλή.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν το ζητούμενο έργο με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης και του επισυναπτόμενου σε αυτή Παραρτήματος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη συνολική προσφορά ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ όπως αυτή ορίζεται στο Κεφάλαιο «Προδιαγραφές Αναλυτικά» με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:

Α) Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

Β) Την επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

Γ) Τον αρ. πρωτ. της παρούσας διακήρυξης και τo είδος για την οποία υποβάλλεται η προσφορά

Δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

Σε ένα από τα δυο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του έτερου αντιγράφου σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι και ειδικότερα:

- 1. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 περίπτωση Ι της παρούσας.

- 2. Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙ της παρούσας.

- 3. Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία:

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1.	Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί

2.   Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3.	Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 	αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον 	τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός.

4.	Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.

5.	Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά:

1.	Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2.	Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ούτως ώστε η δήλωση των υποψηφίων να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή του ιδιωτικού ταχυδρομείου.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου στην οποία θα εκτίθενται τεκμηριωμένα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο «Προδιαγραφές Αναλυτικά» της παρούσας. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα επί μέρους σημεία των αιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και με τη σειρά που αυτές αναγράφονται στο Κεφάλαιο «Προδιαγραφές Αναλυτικά» και θα τεκμηριώνεται απαραιτήτως με στοιχεία (π.χ. παραπομπή στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή).

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το Υποέργο και η Κατηγορία των ειδών

(π.χ. Α 2: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Υποέργο 10), Κατηγορία 1: Αναπτυξιακά Συστήματα FPGA, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000€) και σε πίνακα αντίστοιχο με αυτό της προκήρυξης να αναφέρεται με σαφήνεια για κάθε προσφερόμενο είδος το συγκεκριμένο μοντέλο που προσφέρεται (μάρκα, μοντέλο, χρώμα, κ.λ.π.) με αναλυτικές προδιαγραφές, καθώς και να αναφέρεται με σαφήνεια η συμμόρφωση (ή όχι) προς τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα παρατίθεται η συνολική προτεινόμενη τιμή σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς επίσης αναλυτικά η αξία εκάστου είδους σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 120 ήμερες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του  Προμηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

5.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ημέρα, ώρα και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Ειδικού Λογαριασμού .

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίασή της με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που:

- • εμπεριέχουν ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

- • είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησής τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επιτροπή του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή Ερευνών) τη γνωμοδότησή της μαζί με ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εναλλακτικά:

Α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης

Γ) Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Δ) Την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού

Πέρα των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους:

α) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

β) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

γ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει την παρούσα διακήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τόσο πριν ή όσο και μετά την κατακύρωσή του.

Στην περίπτωση της επανάληψης ή της οριστικής ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, οπότε ο διαγωνισμός μπορεί να κατακυρωθεί στον επόμενο.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία απαιτείται να γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή στα γραφεία που θα υποδείξουν οι καθηγητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονιας.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού διαπιστώσει ότι η προμήθεια στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της  καθώς και ότι τα αναλώσιμα βρίσκενται σε άριστη κατάσταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάσει αρμοδίως για την προώθηση της πληρωμής του προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση, από τον Προμηθευτή και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνεται αποδεκτή.

Προϋπόθεση πληρωμής συνιστά η βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής για την προσήκουσα παράδοση του υπό προμήθεια είδους, καθώς και η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση του έργου.

Η εξόφληση θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά κανόνα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον Προμηθευτή υπό την προϋπόθεση της προαναφερόμενης βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και της έγκαιρης και επαρκούς χρηματοδότησης του έργου από το φορέα χρηματοδότησης.

9. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Εάν ο Προμηθευτής δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών ή σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτελέσεως των εργασιών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα τυχόν δικαιώματα που της παρέχει η διακήρυξη ή ο νόμος να απαιτήσει ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτελέσεως, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες αρμοδιότητες που της παρέχει η σύμβαση, η προκήρυξη ή ο νόμος, να απαιτήσει ποινική ρήτρα 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών για κάθε δεκαήμερο καθυστέρησης.

Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της «Αναθέτουσας Αρχής», όταν συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν η «Αναθέτουσα Αρχή» υπέστη ή αποδείξει ζημία. Σε κάθε περίπτωση, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον αποδεικνυόμενης ζημίας της.

10. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όλο το υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ένσταση με αυτή την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. H ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο στους συμμετέχοντες. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του ενιστάμενου σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή με φροντίδα τους.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.

12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Τον Προμηθευτή βαρύνουν:

Τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα για την ακέραιη και εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και χώρο  που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του τυχόν προσωπικού του και των συνεργατών του, καθώς και οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, που βαρύνει τους προμηθευτές.

Δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16α/8-2-94), στον Προμηθευτή γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας του υπό προμήθεια είδους καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικά με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Σερρών.

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας www.teiser.gr και της Επιτροπής Ερευνών http://rescommittee.teiser.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες), κα Βουρουτζίδου Ουρανία, τηλ. 23210 49239, Fax: 23210 46556, email: resc@teiser.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ιωαννίδης Δημήτριος

Αν. Καθηγητής

Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σπυρίδων Καζαρλής

Καθηγητής